Постановление Губернатора Владимирской области
от 7 февраля 2011 г. N 74
"О ведении областного учетного регистра общественных зданий и сооружений с учетом их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения"

Во исполнение Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2010 года постановляю:

1. Утвердить порядок ведения областного учетного регистра общественных зданий и сооружений с учетом их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее Регистр) согласно приложению N 1 и его форму согласно приложению N 2.

2. Департаменту социальной защиты населения администрации области обеспечить ведение Регистра.

3. Департаментам здравоохранения, образования, социальной защиты населения, транспорта и дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, департаментам по культуре, по труду и занятости, по физической культуре, спорту и туризму администрации области обеспечить в соответствии с утвержденным порядком предоставление сведений, необходимых для ведения Регистра, в отношении объектов областной собственности.

4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти осуществлять в соответствии с утвержденным порядком предоставление сведений, необходимых для ведения Регистра, в отношении объектов федеральной собственности.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований области, имеющих статус городского округа, муниципального района, осуществлять в соответствии с утвержденным порядком предоставление сведений, необходимых для ведения Регистра, в отношении объектов муниципальной и частной собственности.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области по социальной политике.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

| Губернатор области | Н.В. Виноградов |
| --- | --- |

Приложение N 1

к постановлению

Губернатора Владимирской области

от 7 февраля 2011 г. N 74

Порядок
ведения областного учетного регистра общественных зданий и сооружений с учетом их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2010 года и определяет порядок сбора и передачи в департамент социальной защиты населения (далее Департамент) информации о доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Владимирской области востребованных ими общественных зданий и сооружений (далее - объекты) для последующего формирования и пополнения областного учетного регистра общественных зданий и сооружений с учетом их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее Регистр).

К маломобильным группам населения относятся лица старшей возрастной группы, 60 лет и старше, инвалиды трудоспособного возраста 16 - 60 лет, дети-инвалиды до 16 лет, граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски, беременные женщины, временно нетрудоспособные лица.

2. Сбор первичной информации осуществляется путем составления списка востребованных инвалидами и другими маломобильными группами населения объектов, расположенных на территории Владимирской области (приложение N 1), их обследования и фиксации сведений в анкете обследования общественного здания (сооружения) по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение N 2).

3. На основании анкеты заполняется паспорт доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение N 3), в котором фиксируется достоверная и полная информация о его доступности, безопасности, комфортности и информативности для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом видов ограничения их жизнедеятельности (по слуху, по зрению, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, колясочники).

Оригиналы анкет обследования и паспортов доступности объектов хранятся у исполнителей-органов, указанных в п. 3-5 настоящего постановления.

4. Полученные сведения полежат обобщению и формированию на их основе баз данных обследованных объектов, которые необходимо уточнять и пополнять.

5. Сведения из сформированных баз данных по форме (приложение N 4) два раза в год (к 1 июля и к 30 декабря) передаются в текстовом и электронном виде в Департамент для формирования и пополнения Регистра.

6. Для организации указанной работы назначаются ответственные должностные лица, сведения о которых передаются в 15-дневный срок с момента принятия решения в Департамент.

7. В случае изменения ответственного лица орган, принявший соответствующее решение, уведомляет об этом Департамент в те же сроки.

Приложение N 1

к Порядку

ведения Регистра

Список
востребованных инвалидами и другими маломобильными группами населения объектов, расположенных на территории Владимирской области

| N п\п | Полное юридическое наименование объекта | Руководитель | Адрес объекта | Форма собственности объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральная | государственная | муниципальная | частная |
| 1. Здравоохранение |
| 2. Культура |
| 3. Транспорт |
| 4. Информация и связь |
| 5. Образование |
| 6. Социальная защита |
| 7. Спорт и физическая культура |
| 8. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство |
| 9. Потребительский рынок и услуги |
| 10. Труд и занятость |
| 11. Прочее |

Приложение N 2

к Порядку

ведения Регистра

Анкета
обследования общественного здания (сооружения) по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
N___/______

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(полное юридическое наименование объекта)(почтовый адрес, телефон,

факс, E-mail)

1. Вид деятельности *________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Форма собственности объекта______________________________________

____________________________________________________________________

(федеральная, государственная, муниципальная, частная)

3. Размещение объекта_______________________________________________

____________________________________________________________________

отдельно стоящее здание _ этажей; встроенное; пристроенное;

__ этаж в здании; год постройки(капитального ремонта)__.

базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей,

материал лестниц (кирпич, бетон, дерево и др.)__________

4. Объем предоставляемых услуг _____________________________________

____________________________________________________________________

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

* здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь,

образование, социальная защита, спорт и физическая культура,

жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, потребительский

рынок и услуги, труд и занятость и др.

1. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

| N помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Крыльцо / входная площадка |  |  |  |  |
|  | Высота площадки | см | - |  |  |  | справочно |
|  | Габариты площадки: ширина X глубина, | см | >220х220 |  | к |  |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см |  | наличие |  | к, о, с |  |  |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие |  | к, о, с |  |  |
|  | Навес |  | наличие |  | к, о |  |  |
|  | Лестница наружная |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие |  | о, с, г |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | см | 80 |  | с |  |  |
|  | Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней |  | наличие |  | с |  |  |
|  | Поручни с двух сторон |  | наличие |  | о |  |  |
|  | - на высоте | см | 90 |  | о, с |  |  |
|  | -горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием | см | >30 |  | о, с |  |  |
|  | Пандус наружный |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | см | 100 |  | к |  |  |
|  | Уклон | h/l | <1/12 |  | к |  |  |
|  | Высота одного подъема | см | <=80 |  | к |  |  |
|  | Разворотные площадки: |  |  |  | к |  |  |
|  | - внизу | см | >150 х150 |  |  |  |  |
|  | - промежуточная (при высоте пандуса более 80 см) | см | >150 х150 |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: |  | наличие |  | К,0 |  |  |
|  | - на высоте |  | 70 |  | к |  |  |
|  | - на высоте | см | 90 |  | о |  |  |
|  | - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | см | >30 |  | к, о |  |  |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие |  | к, о |  |  |
|  | Наружный подъемник вертикальный(В), наклонный (Н) |  | наличие |  | к, о |  |  |
|  | Тамбур |  |  |  |  |
|  | Габариты: глубина X ширина | см | >220х180 |  | к |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина проема в свету | см | >90 |  | к |  |  |
|  | - высота порога наружного, внутреннего | см | <2,5 см |  | к |  |  |

2. Пути движения внутри объекта

| N помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения при открытых дверях | см | >120 |  | К |  |  |
|  | Разворотные площадки | см | >150х150 |  | к |  |  |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): |  | наличие |  | к, о, с, г |  |  |
|  | - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см | ед. | >1 на этаж |  | о |  |  |
|  | - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90см | ед. | >1 на этаж |  | к |  |  |
|  | Выступы в зоне движения | см | <10 |  | с |  |  |
|  | Лестница N 1 (в зону оказания услуги) |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Высота подъема | м |  |  |  |  | справочно |
|  | Уклон марша | H/L | <1/2 |  | о |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | см | 60 |  | с |  |  |
|  | Желтая контрастная окраска крайних ступеней |  | наличие |  | с |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: |  | наличие |  | о, с |  |  |
|  | - на высоте | см | 90 |  | о, с |  |  |
|  | - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | см | 30 |  | о, с |  |  |
|  | Лестница N (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги) |  |
|  | Лифт пассажирский к зоне оказания услуги |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Кабина: |  |  |  |  |  |  |
|  | - габариты (глубина X ширина) | см | >140 х110 |  | к |  |  |
|  | - ширина дверного проема | см | >80 |  | к |  |  |
|  | - поручни |  | наличие |  | о |  |  |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта |  | наличие |  | с |  |  |
|  | Знак доступности |  | наличие |  | к, с |  |  |
|  | Пандус внутренний к лестнице N |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | см | 100 |  | к |  |  |
|  | Уклон | H/L | <1/12 |  | к |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху. | см | >150 х150 |  | к |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: |  | наличие |  | к, о |  |  |
|  | - на высоте | см | 70 |  | к |  |  |
|  | - на высоте | см | 90 |  | о |  |  |
|  | - горизонтальные завершения внизу и вверху | см | 30 |  | к, с |  |  |
|  | Пандус переносной |  | наличие |  | к |  |  |
|  | Подъемник для инвалидов |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), травелатор (Т) |  | наличие |  | к, о |  |  |

3. Зона обслуживания

| N помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Обслуживание через окно/прилавок N | ед. |  |  |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности | см | 80-110 |  | К |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания | см | 90 х 150 |  | К |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |
|  | Обслуживание в кабинете N | ед. |  |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету: | см | >90 |  | к, о |  |  |
|  | Габариты зоны сидения - глубина | см | >120 |  | о |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски | см | >150 х150 |  | к |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | см | 60-90 |  | к, о |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |
|  | Обслуживание с перемещением по маршруту N | ед. |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | см | >120 |  | к, о |  |  |
|  | Высота оборудования (стеллаж, прилавок) | см | 80-110 |  | к |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов |
|  | Кабина индивидуального обслуживания N | ед. |  |  |  |  |  |
|  | Ширина Х глубина | см | >160 х180 |  | к |  |  |
|  | Место для сидения |  | наличие |  | о |  |  |
|  | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) |  | наличие |  | о |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |
|  | Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) | ед. |  |  | к, о |  |  |
|  | Доля мест для колясочников | % | >2 |  | к |  |  |
|  | Ширина прохода к месту для колясочника | см | >120 |  | к |  |  |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | шт. | >1 |  | г |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких залов |  |

4. Санитарно-бытовые помещения

| N помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Санузел |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения |  | наличие |  | К, О |  |  |
|  | Ширина дверного проема |  | >90 |  |  |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | см | 30 |  | с |  |  |
|  | Количество кабин | ед. | >1 |  | К, О |  |  |
|  | - ширина дверного проема | см |  |  | к |  |  |
|  | - габариты (минимальные глубина X ширина) | см | >180 х165 |  | к |  |  |
|  | -опорные поручни |  | наличие |  | К, О |  |  |
|  | -зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина Х глубина) | см | >80 х120 |  | к |  |  |
|  | - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) |  | наличие |  | О |  |  |
|  | Знак доступности кабины |  | наличие |  | К, О |  |  |
|  | Раковина с опорным поручнем |  | наличие |  | К, О |  |  |
|  | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина Х ширина) ХХX ширина) | см | >130 х85 |  | к |  |  |
|  | - высота раковины с опорным поручнем | см | 75-85 |  | К, О |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета) | см | 30 |  | с |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские- 2%, женские- 5% от общего числа кабин) |  |  |  |  |  |  |

5. Средства информации и телекоммуникации на объекте **

| N помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги |  | наличие |  | С |  |  |
|  | Надписи: |  | наличие |  | С, Г |  |  |
|  | Размещение на высоте | СМ | <160 |  | к, с, г |  |  |
|  | Высота прописных букв | СМ | >7,5 |  | с |  |  |
|  | Освещенность |  | наличие |  | с |  |  |
|  | Указатели, пиктограммы: |  |  |  | с |  |  |
|  | Размещение на высоте | СМ | <200 |  | к, с |  |  |
|  | Высота прописных букв | СМ | >7,5 |  | с |  |  |
|  | Освещенность |  | наличие |  | с |  |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю | ШТ. | наличие |  | с |  |  |
|  | - высота размещения | см | 60-110 |  | с |  |  |
|  | - маркировка кабинетов приема со стороны ручки |  | наличие |  | с |  |  |
|  | - на кнопках управления лифта |  | наличие |  | с |  |  |
|  | - на поручнях лестниц |  | наличие |  | с |  |  |
|  | - на кабинах санитарно-бытовых помещений |  |  |  |  |  |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) | шт. | не менее одного |  | г |  |  |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | шт. | не менее одного |  | с, г |  |  |
|  | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В) | шт. | наличие |  | к |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | шт. | наличие |  | с |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м * |  |  |  |  |  |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | шт. | наличие |  | г, с |  |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | шт. | наличие |  | К, О, С, Г |  |  |

** только для объектов государственного (муниципального) управления.

6. Территория объекта

| N помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Вход на территорию |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина прохода, калитки, проема в ограждении | см | >90 |  | К |  |  |
|  | Знак доступности учреждения |  | наличие |  | к, о, с |  |  |
|  | Автостоянка посетителей |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние до входа в здание | м | <50 |  | к, о |  |  |
|  | Доля машино-мест для инвалидов | % | >10 |  | к, о |  |  |
|  | Размер места со специальным знаком | см | 350x500 |  | к |  |  |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина полосы движения: | см | >180 |  | к, о |  |  |
|  | - указатели направления движения |  | наличие |  | к, о, г |  |  |
|  | - декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию |  | наличие |  | с |  |  |
|  | - места отдыха: через 200 м |  | наличие |  | о |  |  |
|  | Открытая лестница: |  |  |  |  |  |  |
|  | - высота подъема | м |  |  |  |  |  |
|  | - поручни на высоте | см | 90 |  | о |  |  |
|  | - рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | см | 80 |  | с |  |  |
|  | Пандус | % | <10 |  | к, о |  |  |
|  | - высота подъема |  |  |  |  |  |  |
|  | - уклон | H/L | <1/10 |  | к, о |  |  |
|  | Поручни с двух сторон |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте | см | 70 |  | к |  |  |
|  | - на высоте | см | 90 |  | о |  |  |

7. Выводы

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

| на входной группе наружных входов | - |  |
| --- | --- | --- |
| на путях передвижения внутри объекта | - |  |
| в зоне обслуживания | - |  |
| в санитарно-гигиенических помещениях | - |  |
| в средствах информации и телекоммуникации | - |  |
| на территории объекта | - |  |
| Руководитель объекта ___________________________________________________ (должность) __________________________( _______________________) (подпись) (фамилия) |  | Примечания: 1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - колясочники О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата С - инвалиды с поражениями зрения Г - инвалиды с поражениями слуха 2. К анкете прикладываются планы (схемы) этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ. |

Приложение N 3

к Порядку

ведения Регистра

Паспорт
доступности объекта N 
для инвалидов и других маломобильных групп населения

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, индекс,

телефон, факс, E-mail

1. Вид деятельности_______________________________________________

__________________________________________________________________

1. 2. Форма собственности объекта_________________________________

__________________________________________________________________

(федеральная, государственная, муниципальная, частная)

3. Размещение объекта ___________________________________________

__________________________________________________________________

(отдельное здание - этажей; встроенное, пристроенное;__этаж в здании,

год постройки (капитального ремонта), базовый материал несущих

конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич,

бетон, пенобетон, дерево и др.)

4. Объем предоставляемых услуг ____________________________________

___________________________________________________________________

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

5. Доступность объекта для инвалидов и других маломобильных групп

населения: вариант "А" - полностью, " Б" - локально,

"В" - обслуживание на дому, "-" не обслуживаются

| Категории инвалидов |
| --- |
| К | О | С | Г |

| 6. | Доступность элементов объекта для инвалидов (отметить знаком "+") |
| --- | --- |
| N | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов рии инвалидов |
|  |  | К | О | С | Г |
| 1 | Входная группа |  |  |  |  |
| 2 | Пути движения |  |  |  |  |
| 3 | Зона обслуживания |  |  |  |  |
| 4 | Санитарно-бытовые помещения |  |  |  |  |
| 5 | Средства информации и телекоммуникации |  |  |  |  |
| 6 | Территория объекта |  |  |  |  |

7. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (нужное отметить знаком "X")

| N | Степень доступности объекта | Категории инвалидов рии инвалидов |
| --- | --- | --- |
|  |  | К | О | С | Г |
| 1 | Объект полностью доступен |  |  |  |  |
| 2 | Объект частично доступен |  |  |  |  |
| 3 | Объект недоступен |  |  |  |  |

Паспорт составлен на основании анкеты обследования N_____

от "____" _______20___

Руководитель объекта______________________________________

(__________________)

Принятые сокращения: К - колясочники, О - с нарушениями опорно-двигательного

аппарата, С - с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха

Приложение N 4

к Порядку

ведения Регистра

Сводная информационная ведомость
доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения
на "___"_____________20__года

| N п\п | Вид деятельности объекта | Общее количество объектов на территории области, востребованных инвалидами и другими маломобильными группами населения | Количество обследованных и анкетированных объектов на территории области | Количество паспортизованных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (форма собственности) | в том числе |
|  |  |  |  | федеральная | областная | муниципальная | частная | полностью доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | требующих первоочередной адаптации |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральная | областная | муниципальная | частная | федеральная | областная | муниципальная | частная |
| 1. | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Информация и связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Социальная защита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Спорт и физическая культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Потребительский рынок и услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Труд и занятость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 2

к постановлению

Губернатора Владимирской области

от 7 февраля 2011 г. N 74

Областной учетный регистр
общественных зданий и сооружений с учетом их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
на "___"_____________20__года

| N п\п | Вид деятельности | Общее количество объектов на территории области, востребованных инвалидами и другими маломобильными группами населения | Количество обследованных и анкетированных объектов на территории области | Количество паспортизованных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (форма собственности) | в том числе |
|  |  |  |  | федеральная | областная | муниципальная | частная | полностью доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | требующих первоочередной адаптации |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральная | областная | муниципальная | частная | федеральная | областная | муниципальная | частная |